# 2024年度放射治疗技术中心进修生培养计划

目  录

科室特色： 	 2

科室带教老师简介： 	3

进修生招收要求： 	4

进修生培养方案： 	4

进修生培养计划： 	5

- 入科教育	 5

二、 考勤管理 	6

三、 业务学习	6

四、 操作示教 	6

五、 继续教育	6

六、 考核考评 	7

科室特色：

我院放射治疗中心拥有福建省最大的放射物理和放疗技师团队，设施配备和放疗技术水平在全国放射治疗机构中处于领先地位。现有各类专业技术人员90人：其中正高职称1人、副高职称12人、中级职称45人，博士4人和硕士14人。

放射治疗中心由放射物理室、放疗技术组、近距离后装治疗室、模拟定位室、鼻咽镜室、制模室和热疗室等组成。放射物理室配有Accuray Precision、飞利浦 Pinnacle、核通Oncentra Masterplan、医科达MONACO、瓦里安Eclipse等多种主流放射治疗计划系统。同时配有IBA 三维水箱、SunNucler Arccheck旋转调强验证系统、Mapcheck二维半导体矩阵和PTW Webline、PC Electrometer剂量仪等多种测量验证设备。放疗技术组配有2台TOMO螺旋断层加速器和4台医用电子直线加速器：瓦里安Truebeam、医科达AXESSE容积旋转调强和2台医科达Synergy加速器。近距离后装治疗室配有2台医科达核通高剂量率HDR近距离后装机。模拟定位室配有2台飞利浦大孔径CT-sim。重离子放射治疗系统配置许可已经审核通过，磁共振直线加速器和射波刀也已进入安装阶段。

放射治疗中心目前已开展三维适形放疗(CRT)、调强放疗(IMRT)、容积旋转调强放疗(VMAT)、图像引导调强放疗(IGRT)、立体定向放疗（SBRT）、螺旋断层放疗（TOMO）等放疗外照射技术。同时开展腔内置管、组织间插植、表面敷贴等近距离放疗技术以及微波热疗、磁感应热疗等辅助治疗技术。

放疗中心引进国际领先的放疗管理网络系统MOSAIQ和MIP，形成了规范化制度化的放疗流程管理和完善的治疗体系，保证了放疗技术中心的质量控制始终处于国内领先地位。

科室带教老师简介：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张秀春 | 女 | 主任技师 | 本科 |
| 2 | 傅万凯 | 男 | 副主任技师 | 本科 |
| 3 | 陆军 | 男 | 高级工程师 | 本科 |
| 4 | 柏朋刚 | 男 | 高级工程师 | 硕研 |
| 5 | 胡彩容 | 女 | 副主任技师 | 硕研 |
| 6 | 黄家文 | 男 | 副主任技师 | 本科 |
| 7 | 陈开强 | 男 | 副主任技师 | 硕研 |
| 8 | 赖国静 | 女 | 副主任技师 | 硕研 |
| 9 | 蔡勇君 | 男 | 高级工程师 | 硕研 |
| 10 | 刘利彬 | 男 | 副主任技师 | 硕研 |
| 11 | 陈济鸿 | 男 | 高级工程师 | 博士 |
| 12 | 谢欣 | 女 | 副主任技师 | 博士 |
| 13 | 杨扬 | 女 | 副主任技师 | 博士 |
| 14 | 阴晓娟 | 女 | 工程师 | 硕研 |
| 15 | 程燕铭 | 男 | 工程师 | 硕研 |
| 16 | 游鸿强 | 男 | 工程师 | 硕研 |
| 17 | 黄星武 | 男 | 主管技师 | 硕研 |
| 18 | 郑明志 | 男 | 工程师 | 硕研 |
| 19 | 林金勇 | 男 | 工程师 | 博士 |
| 20 | 陈彩霞 | 女 | 主管技师 | 硕研 |
| 21 | 洪加标 | 男 | 工程师 | 硕研 |
| 22 | 林家帆 | 男 | 助理工程师 | 硕研 |

进修生招收要求：

招收时间：2024年

条件要求（学历、年龄等）：医学物理学、核物理、生物医学工程、医学影像技术等相关专业的医务人员，热爱肿瘤放疗物理和技术工作。原则上要求大专及以上学历，特殊情况可适当放宽要求。进修时间为6个月及以上，年龄无限制。放疗中心常年招聘进修放射物理师和放疗技师。请有意者递交简历或者邮件咨询。联系人：洪老师，请发送简历到jbhong23@163.com

进修生培养方案：

进修生岗位安排在放疗中心。熟练掌握患者放疗的体位固定、模拟定位、计划设计和复位。掌握患者计划验证和医用电子直线加速器治疗及质量控制和保证等相关工作。参与系列专题讲座及其疑难技术讨论，内容覆盖本学科的理论、技术及行业最新进展。在带教老师的指导下，能进行疑难病种的放疗计划设计和特殊体位的放射治疗工作。

培养内容(学习时间：六个月及以上)

| 岗位 | 培训内容 | 预期目标 | 培训形式 | 带教老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射物理师 | 常见放疗技术应用；宫颈癌、肺癌、食管癌、乳腺癌、鼻咽癌等常见病种放疗计划设计及评估；三维近距离放疗计划设计及评估；调强放疗计划的验证；CT模拟机和加速器质量控制和质量保证。 | 熟悉X（γ）线、电子线、质子和中子射线的物理学和生物学特性；清楚常见放疗技术，包括3D-CRT、IMRT、VMAT、SBRT和TOMO等的优劣势及应用范围；掌握常见肿瘤部位的计划设计与评估；能独立完成剂量验证、CT模拟机和加速器质量控制及质量保证工作。 | - 1.以《肿瘤放射物理学》为基础教材教学。 - 2.教师示范及实践操作。 - 3.专题讨论会。 | 张秀春、陆军、柏朋刚、胡彩容、陈开强、蔡勇君、陈济鸿、谢欣、杨扬、阴晓娟、程燕铭、游鸿强、郑明志、林金勇、洪加标、林家帆 |
| 放疗技师 | 放疗机器的分类与性能；体位固定；CT模拟定位；放射治疗的复位、摆位及治疗；放疗相关设备的晨检。 | 掌握放射治疗定位、复位、治疗实施过程及注意事项；熟练操作直线加速器和后装治疗机等常见放疗设备，并能独立应用到临床治疗中；掌握CT模拟机和加速器的晨检。 | - 1.以《放射治疗技术学》为基础教材教学。 - 2.结合临床及治疗实践分析典型与非典型病例。 3.专题讨论会。 | 傅万凯、黄家文、赖国静、刘利彬、黄星武、陈彩霞 |

进修生培养计划：

- 入科教育

- 进行重要医疗法规的宣传教育，包括《医疗事故处置条例》、《辐射事故应急预案处置》、《放射安全防护管理规程》及相关细则等；

- 科室的基本情况及规章制度介绍，医疗差错与安全不良事件报告及奖惩、培训和请假等事宜；

- 放疗中心设备介绍、使用规范及注意事项；

- 医疗工作中医患关系妥善处理，放疗医生、物理师和技师各环节工作衔接需要注意的问题。

- 务必使进修生能彻底理解相关法规，做到依法行医，加强自我保护，培养进修医务工作者严格按照常规办事的概念。

- 考勤管理

- 科室进修生管理员做好进修生登记工作。原则上不允许中途回原单位或家乡。特殊情况确有需要者，需填写进修人员请假单，根据要求程序进行申请，并附有关证明文件原件备案，经同意后方可准假，并应在规定时间内返回。

- 进修生接受教育处查岗，凡未办理请假手续私自旷工超过两次的将报大科秘书，申请取消进修资格。

- 业务学习

- 每周举办一次由科主任、科室技术骨干等主讲的本专业理论、技术及最新进展讲座；

- 每周安排科内高年资技术骨干组织新知识介绍及工作中遇到的疑难问题讨论会。

- 操作示教

- 在带教老师的指导下，尽量创造条件让进修生独立制作放疗方案，操作直线加速器治疗患者，老师复核讲解；

- 配合带教老师，完成直线加速器和CT模拟机质量控制、质量保证、剂量验证工作。条件成熟时，可以独立完成相关工作。

- 继续教育

- 鼓励进修生参加或旁听医院举办的各种继续教育学习；

- 向进修生推荐放疗物理技术相关培训和指导教材。

- 考核考评

- 进修生结束前，按照教育处要求，填写好进修生考核记录手册；

- 进修结束时，由科室安排进修生考核，包括理论和技能操作两个部分。由科主任任命考核老师，理论考核试卷经批改评分后交教育处备案，技能操作考核部分按进修生考核表评分，须有考核老师评卷痕迹、分数，签名并注明日期；

- 进修生进修结束后应对其所学内容进行概括总结、并制作PPT于科内汇报；

- 由科主任及带教医生对进修生平时的职业道德、劳动纪律、临床操作能力评分。