项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 8  月 17   日下午15 点北京时间
文件回执截止时间：2022年 8  月 23   日下午17  点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：肝血管精密手术器械综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8013
联系人：吴先生

一、设备、货物(服务)方案

     请2022年7月29日参与第一轮性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价180万元
	序号
	名称
	数量
	预算（万元）
	总计（万元）

	1
	肝血管精密手术器械
	1批
	180
	180


	技术参数

	精密手术器械材质需要坚固耐用，硬度和耐磨级别要高，细节尺寸等需要符合以下条件：

1.止血钳（长度±1cm）：19cm、20cm弯、23cm弯

2.组织钳：肠钳27cm 70°（±1cm）

3.持针器（长度±1cm，头部±0.1mm）：

19cm,1.2mm 直

21cm,1.2mm 直 带锁扣 高尔夫球手柄

21cm带锁扣 直医用不锈钢材质

2lcm、23cm 、26.5cm

4.手术剪（长度±1cm）：

弯23cm、弯18cm、弯20cm、 弯23cm带角度、18cm.60°

5.医用镊: （长度±1cm，头部±0.1mm）

24.0cm 工作端1.5mm 弯、

24.0cm 工作端1.0mm 直 医用钛合金材质

24.0cm 工作端1.5mm 直

18cm 工作端1.2mm直 限位器

24cm 工作端1.2mm直 限位器

18cm 工作端1.0mm直 限位器

21cm 工作端0.4mm直

18cm

21cm 工作端1mm

18cm 工作端1mm 

21cm，19.5cm 工作端1.8mm

19.5cm弯工作端2.0mm

24.0cm工作端2.0mm，

6.显微止血夹（长度±1cm）：直的7cm

钛精细显微止血夹3.5cm弯曲静脉、钛精细显微止血夹5cm弯曲静脉、钛精细显微止血夹3cm弯曲动脉、5cm直的、弯曲8cm，弯曲4.5cm、直的5cm

7.血管钳（长度±1cm）：

超精细多用途血管钳16cm 弯

肝移植血管钳6.5cm钳口18cm

多用途血管钳20.5cm

超精细血管钳18cm 弯

超精细血管钳16cm

超精细多用途血管钳12.5cm，

超精细多用途血管钳14cm弯

超精细多用途血管钳10.5cm

外周血管钳26.5cm弯曲

外周血管钳19cm弯曲

多用途血管钳23cm

血管钳23.5cm

微型血管钳50°12.5cm

血管钳26cm

血管钳20cm

超精细多用途血管钳14cm

超精细多用途血管钳16.5cm

血管钳弯曲26.5cm

多用途血管钳27.5cm

血管钳17cm直的

血管钳弯曲26.5cm

多用途血管钳有角度16.5cm，

血管钳26cm弯曲

多用途血管钳有角度16cm

血管钳弯的13cm

血管钳27cm有角度

8.手术悬吊系统：

悬吊重量大等于70千克，可匹配多种牵开叶片，适用于肝胆外科手术。


*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
    请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
