项目名称:医用耗材（试剂）公开遴选

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2026年8月12日
文件回执截止时间：2026年8月19日下午17点
遴选会时间：   2026年8月20日下午15点  
遴选会地点：  福建省肿瘤医院设备科会议室  

	2
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]项目：一次性使用血细胞分离器耗材公开遴选

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
遴选会上提交遴选文件正本  1  份，副本  2  份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。

	4
	遴选文件递交处：  福建省肿瘤医院设备科会议室   

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。




地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五
    电  话： 0591-62752532
联系人： 何


一、耗材遴选项目
	项目序号
	耗材名称
	性能及适用范围
	参考要求

	1
	一次性使用血细胞分离器
	1、由分离杯或分离盘、管路系统（含采血/回输/血浆/盐水/抗凝剂管路）、各类收集袋、穿刺针、细菌过滤器、压力感应接头及留样袋等组成。
2、耗材外包装为密封防压包装。
3、一次性使用，环氧乙烷灭菌。
4、有效期≥2年。
5、管理安装操作简单，有明显的标识。
6、各临床功能要求满足：
（1）血浆置换效率≥87%。
（2）干细胞采集CD34细胞效率≥85%。
（3）支持富血小板血浆，白细胞、血小板、红细胞去除，粒细胞采集或血浆吸附治疗等。
	1、产品应满足相关生产管理标准。
2、医用耗材C码在福建省医用耗材阳光采购结果共享范围内的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
3、遴选会上需提供样品（若有） 
4、需提供我省其他公立医院采购发票复印件（若有） 
5、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 
[bookmark: _GoBack]6、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。以厂家、代理商为代表参加投标，其配送资格需满足我院供应商管理要求。



二、耗材遴选方案
有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。
1、 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件（若有）。
2、 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。
3、 遴选会需提供样品一套（若有）。
4、 需提供报名联系人医社保证明。
5、 遴选参考标准（若有）：
	序号
	项目
	遴选参考标准

	1
	价格
	40%

	2
	产品标准、质量
	40%

	3
	产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力
	10%

	4
	现场样品展示
	10%

	
	综合
	100%



项目文件回执单

	序号
	耗材名称
	厂家
	注册证号
	规格型号

	
	
	
	
	



公司名称：
联系人：   
联系电话：
邮箱号：  
公司盖章：

                           202  年  月  日       

